Istituto Comprensivo “Via Casale del Finocchio” – Roma Scuola secondaria di primo grado - sede centrale

1a PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (Registro/diario di prevenzione)

Aggiornamento: novembre 2022

INDICE

1.	Premessa	3

2.	DATI AZIENDALI	4

2.1.	Notizie generali	4

2.2.	Attività e dati occupazionali	5

2.3.	Organigramma Aziendale per la prevenzione	6

2.4.	Organigramma aziendale ruoli e responsabilità	7

2.5.	Analisi della documentazione e delle certificazioni	8

2.5.1.	Documentazione agli atti dell’Istituto	8

2.5.2.	Valutazione del rischio d’incendio	9

3.	PIANO DI PREVENZIONE	10

3.1.	Premessa	10

3.2.	Programma interventi	11

3.2.1.	Programma degli interventi a breve termine	11

3.2.2.	Programma degli interventi a medio termine	26

3.2.3.	Programma degli interventi a lungo termine	28

3.3.	Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori	30

4.	SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	32

- Premessa

Il presente fascicolo, specifico per l’unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l’intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione  delle mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- DATI AZIENDALI

  - Notizie generali

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA CASALE DEL FINOCCHIO”

Istituzione scolastica

VIA CASALE DEL FINOCCHIO, 56 - ROMA

Indirizzo

ISTITUTO SCOLASTICO

Attività

97713530588

Partita Iva/Codice fiscale

| 0620764796 | 0620764796 | RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT | RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT |
| --- | --- | --- | --- |

Telefono                           Fax                                           E Mail                                              E mail PEC

| PROF.SSA PAOLA UNCINOTTI | 0620764796 |
| --- | --- |

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                                                           Telefono

Sede centrale – SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Unità produttiva  (Sede centrale, plesso o sede associata)

VIA CASALE DEL FINOCCHIO, 56 - ROMA

Indirizzo

| 0620764796 | 0620764796 | RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT |
| --- | --- | --- |

Telefono                                                                               Fax                                           E Mail

| PROF.SSA FILOCAMO RITA | 0620764796 |
| --- | --- |

Preposto (Docente coordinatore di plesso o vicario)                                          Telefono

  - Attività e dati occupazionali

PERSONALE PROPRIO

| Mansione svolta | N° |
| --- | --- |
| Dirigenza generale | 1 |
| Dirigenza amministrativa | 1 |
| Amministrazione ed archiviazione | 5 |
| Insegnamento ed educazione | 65 |
| Assistenza di laboratorio | 1 |
| Pulizia e sorveglianza alunni | 7 |
| Minuta manutenzione |  |
| (altro) |  |

N° Lavoratori propri in totale 80

N° alunni 524

Personale ditte appaltatrici e prestatori d’0pera

| Attività svolta |  |
| --- | --- |
| Pulizie | 0 |
| Preparazione e distribuzione cibi | 0 |
| Assistenti educativi | 8 |
| (altro) |  |

N° Lavoratori esterni in totale 8

N° max. presenti 612

  - Organigramma Aziendale per la prevenzione

| Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rosati Amalio | Consulente esterno | 3939407816- 0774903270 |

Nome e cognome 					                                  telefono

| Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza: |  |
| --- | --- |
| CONTI RITA | ATA |
| MASSARIA TOMMASO | DOCENTE |
| CIMINI ROBERTO | DOCENTE |
| GIOVANNETTI ANNA LUCIA | DOCENTE |
| DI STEFANO GLAUCO | DOCENTE |
| FIORAVANTI MARIA | ATA |
| ANTONELLI ALESSANDRO | ATA |
| BELFORTE SONIA | ATA |

Nome e cognome 				                                         qualifica

| Addetti primo soccorso: |  |  |
| --- | --- | --- |
| CAPPARELLA DANIELA | ATA | ATRIO |
| DE ROCCHIS PATRIZIA | ATA | PIANO TERRA |
| FIACCHI EMANUELA | DOCENTE | LATO PALESTRA |
| FIORAVANTI MARIA | ATA | I PIANO |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |
| --- | --- |
| GABRIELI ALESSANDRA | DOCENTE |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: |  |
| --- | --- |
| FIACCHI EMANUELA | DOCENTE |

Nome e cognome                                                                                                telefono

| Medico Competente: |  |
| --- | --- |
| DE LUCA GIOVANNI | 3284720150 |

Nome e cognome 					                         telefono

  - Organigramma aziendale ruoli e responsabilità

| Ruolo | Mansione svolta | Nome e Cognome |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro | Dirigente Scolastico | PAOLA UNCINOTTI |
| Dirigenti | D.S.G.A. | CONTI RITA |
|  | Docente con funzioni vicarie | RITA FILOCAMO |
| Preposti | Coordinatore di plesso |  |
|  | Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici | BOSCO DANIELA |
|  | Docente di attività curricolari in laboratorio * | TUTTI |
|  | Docenti Scienze motorie* | ADINOLFI, FIACCHI, SARNELLI |

*Indicare solo i docenti di laboratorio o altri docenti che utilizzano, anche saltuariamente, i laboratori per attività curricolari.

  - Analisi della documentazione e delle certificazioni

    - Documentazione agli atti dell’Istituto

| Certificazione relative ai luoghi di lavoro ed agli impianti | codice | Si | No | NN | validità anni | Data rilascio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planimetria quotata dell’edificio con destinazione d’uso dei locali | A1 |  |  |  |  |  |
| Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti) | A2 |  |  |  |  |  |
| Risultati dell’analisi di vulnerabilità sismica | A3 |  |  |  |  |  |
| Certificato di idoneità igienico-sanitaria (per refettorio e bar) | A4 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto elettrico | M1 |  |  |  |  |  |
| Denuncia dell’impianto di messa a terra | M44 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra | M45 |  |  |  | 2 |  |
| Denuncia dell’impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione | M48 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di protezione scariche atmosferiche | M49 |  |  |  | 2 |  |
| Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas | O1 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto termico | N1 |  |  |  |  |  |
| CPI/SCIA per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | W41 |  |  |  | 5 |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto termico | N4 |  |  |  | 2 |  |
| Certificazione analisi fumi impianto termico | N3 |  |  |  | 2 |  |
| Libretto o copia del libretto d’immatricolazione ascensori | L2 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche ascensori (di portata >200Kg) | L3 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato di conformità servo scala per disabili | L14 |  |  |  |  |  |
| Verifiche di manutenzione periodiche servo scala | L16 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato Prevenzione incendi o SCIA (per scuole con presenze complessive >100) | W1 W2 |  |  |  | 5 |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative alle attività lavorative | codice | Si | no | nn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro delle attrezzature di lavoro | @61 |  |  |  |
| Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE) | P1 |  |  |  |
| Libretto d’uso e manutenzione delle macchine | P4 |  |  |  |
| Registro sostanze pericolose | @62 |  |  |  |
| Schede tecniche di sicurezza delle sostanze pericolose | T11 |  |  |  |
| Registro dei controlli periodici antincendio | @57 |  |  |  |
| Registro delle segnalazioni dei lavoratori e procedure | @53 |  |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

    - Valutazione del rischio d’incendio

Tabella A

| TIPOLOGIA E NUMERO DEi presidi di estinzione INCENDI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie | Estintori a polvere |  |  | Estintori CO2 | Idranti UNI45 | Attacco autopompa |
|  |  | 21°/113B | 34°/144B | 55°/233B |  |  |  |
| Come da planimetria allegata al Piano di Emergenza |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella B

| Massimo affollamento presunto dei piani Dell’edificio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | personale | alunni | Numero lavoratori ed allievi con disabilità |  |  | persone esterne | TOTALE |
|  |  |  | motorie | visive | uditive |  |  |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 41 | 237 |  |  | 1 | 4 | 283 |
| Piano primo | 38 | 286 |  | 1 |  | 4 | 329 |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano quarto |  |  |  |  |  |  |  |

Conteggiare tutte le persone che potrebbero essere presenti se tutti i locali fossero utilizzati contemporaneamente

Tabella C

| NUMERO Locali PER PIANO a rischio SPECIFICO di incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palestra | mensa | laboratori | teatro | archivi e depositi | centrale termica | garage | biblioteca |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Piano primo |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano quarto |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella D

| LOCALI A RISCHIO SPECIFICO DI INCENDIO – LABORATORI |  |
| --- | --- |
| Tipologia | numero |

Per la valutazione del rischio d’incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I punto 1.4.4 lettera b) per il quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, vista la scarsa possibilità di propagazione e le misure di prevenzione e protezione adottate, l’edificio può essere considerato a “rischio di incendio medio” (vedi tabelle A – B - C) .

- PIANO DI PREVENZIONE

  - Premessa

In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione,  gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all’entità del rischio:

- Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.

- Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.

- Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di  tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio imminente che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

Tale programma viene supportato, nel breve termine,  da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall’eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all’intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell’unità produttiva.

Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati: - in nero - gli interventi di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile - in rosso - gli interventi di esclusiva competenza del datore di lavoro - in blu - le misure sostitutive a carico dei Preposti - in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori Tutte le misure evidenziate in rosso, blu e verde devono essere messe in atto immediatamente, anche quando l’intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo

  - Programma interventi

### Programma degli interventi a breve termine

| Risultanze della valutazione rischi |  | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione |  |  |  |  |
| 18 | Non sono presenti gli attestati idoneità tecnica rilasciata dai VVF per addetti impegnati in attività con più di 300 persone (100, nelle attività prive di SCIA o CPI) | Reperire gli attestati di idoneità tecnica rilasciata dai VVF per addetti impegnati in attività con più di 300 persone (100, nelle attività prive di SCIA o CPI) |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 43 | Le misure di prevenzione indicate nel Piano di prevenzione non vengono attuate | Sollecitare i preposti all’attuazione delle misure di prevenzione | Attuare le misure correttive previste nel Piano di Prevenzione, | Alcuni pericoli (osservare indicazioni doc.1a) |  |
| 44 | I pericoli che non sono stati eliminati non vengono adeguatamente segnalati o tali segnalazioni non sono più integre. | Sollecitare i preposti all’adeguata segnalazione dei pericoli che non sono stati eliminati e che risultano nelle sezioni delle misure sostitutive o alla verifica che la stessa sia attiva/integra. | Segnalare adeguatamente i pericoli che non sono stati eliminati, mediante avvisi e/o delimitazioni, e/o evidenziazioni con nastri giallo/nero o bianco/rosso e che risultano nelle sezioni delle misure sostitutive o alla verifica che la stessa sia attiva/integra. | Alcuni pericoli (osservare indicazioni doc.1a) |  |
| 61 | Non è stato istituito e/o adeguatamente compilato il registro delle macchine e delle attrezzature | Attivare, con apposita circolare, il registro delle macchine e delle attrezzature | Verificare che il registro delle macchine e delle attrezzature, sia stato adeguatamente compilato da parte dell’ ufficio/personale preposto. | Edificio (da aggiornare) |  |
| 63 | Non è stato istituito e/o adeguatamente compilato, il registro delle sostanze e dei preparati pericolosi | Attivare, con apposita circolare, il registro delle sostanze e dei preparati pericolosi | Verificare che il registro delle sostanze e dei preparati pericolosi, sia stato adeguatamente compilato da parte dell’ ufficio/personale preposto. | Edificio (da aggiornare) |  |
| 68 | Non è attivo un sistematico e continuo controllo degli accessi all’edificio ed alle sue pertinenze esterne | Organizzare ed attivare, con apposita circolare, la procedura per un sistematico e continuo controllo degli accessi all’edificio ed alle sue pertinenze esterne | Mettere in atto la procedura per un sistematico e continuo controllo degli accessi all’edificio ed alle sue pertinenze esterne | Edificio |  |

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | L’edificio non è corredato dell’esito della verifica di vulnerabilità sismica | Fornire l’esito della verifica di vulnerabilità sismica. |  | Edificio |  |
| 6 | Il cancello ha le ante sprovviste di catena anti caduta | Dotare le ante del cancello, di catena anti caduta |  | Edificio/Cortile |  |
| 13 | Il cancello non è dotato di molla di richiamo per la chiusura automatica | Installare la molla di richiamo per la chiusura automatica del cancello | Attivare idonea sorveglianza per il controllo degli accessi | Edificio/Cortile |  |
| 25 | La pavimentazione delle vie di transito non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione delle vie di transito regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO -PAVIMENTAZIONE IRREGOLARE - PROCEDERE CON CAUTELA | Cortile |  |
| 26 | La pavimentazione del cortile non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione del cortile regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - PAVIMENTAZIONE IRREGOLARE - PROCEDERE CON CAUTELA | Cortile |  |
| 42 | Sono presenti sporgenze pericolose nelle aree a verde utilizzate per la didattica | Eliminare le sporgenze pericolose dalle aree a verde utilizzate per la didattica | Segnalare il pericolo e interdire l'uso dell'area | Cortile padiglione (rubinetto) |  |
| 44 | Sono presenti tombini sporgenti dalla pavimentazione | Sistemare adeguatamente la pavimentazione per pareggiare i tombini sporgenti | Delimitare la zona in prossimità della sporgenza segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO DI INCIAMPO - PROCEDERE CON CAUTELA | Cortile fronte centrale termica |  |
| 45 | Sono presenti tombini privi di copertura | Ripristinare la copertura dei tombini | Delimitare la zona in prossimità del tombino e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA - PROCEDERE CON CAUTELA | Cortile padiglione (copertura non in sede) |  |
| 48 | Sono presenti cassette/alloggi di utenze idriche/elettriche/altro non regolarmente chiuse | Ripristinare la chiusura delle cassette/alloggi di utenze idriche/elettriche/altro non regolarmente chiuse | Delimitare la zona in prossimità delle cassette e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO NON AVVICINARSI | Cancello ingresso |  |
| 70 | Le pareti esterne all'edificio presentano porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti distaccati o cadenti | Riparare le porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti delle pareti esterne dell'edificio distaccati o cadenti o picconare le parti pericolanti | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO CADUTA INTONACO | Esterno edificio |  |
| 71 | Le pareti esterne dell'edificio presentano sporgenze pericolose | Eliminare le sporgenze pericolose dalle pareti esterne dell'edificio | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - SPORGENZE PERICOLOSE | Esterno edificio padiglione (tubature) |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Le porte in apertura possono colpire le persone all' esterno | Modificare il senso di apertura o rendere visibile l'area di apertura mediante un oblo'/altro | Segnalare sul pavimento, la zona a rischio e indicare al personale di aprire con la massima attenzione !! ATTENZIONE -PERICOLO - APRIRE CON LA MASSIMA CAUTELA !! Richiudere sempre le porte dopo il loro utilizzo | Edificio |  |
| 18 | Le porte a vetri non sono in materiale di sicurezza (assenza del marchio UNI EN 7697/UNI EN 12600) | Dotare le porte di vetri di sicurezza | Proteggere le porte e segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE -PERICOLO VETRO FRANGIBILE- APRIRE E CHIUDERE CON LA MASSIMA CAUTELA !! | Edificio (marchio conformità assente) |  |
| 20 | Le porte realizzate tutto o in parte con materiali trasparenti non sono infrangibili almeno fino all'altezza di 1 m.(assenza del marchio UNI EN 7697/UNI EN 12600) | Proteggere adeguatamente o sostituire con materiali di sicurezza almeno fino ad 1 m. di altezza le porte realizzate con materiali trasparenti. | Mantenere la porta in posizione di apertura e segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE -PERICOLO VETRO FRANGIBILE - APRIRE E CHIUDERE CON LA MASSIMA CAUTELA | Edificio (marchio conformità assente) |  |
| 27 | Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento | Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8% | Evidenziare il gradino con fascia giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE -PERICOLO INCIAMPO | Edificio |  |
| 28 | E' presente un gradino nel vano della porta non visibile dall'esterno/interno | Eliminare o prolungare il gradino non visibile dall'esterno/interno | Evidenziare il gradino con fascia giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione sull'anta della porta ad altezza occhi: ATTENZIONE - PERICOLO GRADINO | Uscite B - C - N |  |

| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il pavimento non è regolare, uniforme, privo di sporgenze ed avvallamenti | Rendere il pavimento regolare, uniforme privo di sporgenze ed avvallamenti | Evidenziare il pericolo con bande giallo/nere e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE - PERICOLO INCIAMPO - PAVIMENTO SCONNESSO - PROCEDERE CON CAUTELA !! | Esterno uscita C - N (elemento strutturale) |  |
| 3 | Sono presenti mattonelle rotte/rialzate/mancanti | Risanare le mattonelle rotte /rialzate/mancanti | Evidenziare il pericolo con bande giallo/nere e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE - PERICOLO INCIAMPO - PAVIMENTO SCONNESSO - PROCEDERE CON CAUTELA !! | Locale 15 |  |
| 5 | La pavimentazione vinilica presenta sconnessioni e/o parti rialzate | Ripristinare l'integrità della pavimentazione vinilica | Evidenziare il pericolo con bande giallo/nere e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE - PERICOLO INCIAMPO - PAVIMENTO SCONNESSO - PROCEDERE CON CAUTELA !! | Locale 2 |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | La scala presenta elementi strutturali sporgenti e/o pericolosi posti ad altezza inferiore a 2 m. | Eliminare gli elementi strutturali sporgenti posti ad altezza inferiore a 2 m. | Evidenziare il pericolo con banda giallo nera o impedire il transito in corrispondenza degli elementi strutturali sporgenti, segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO SPORGENZE - PROCEDERE CON CAUTELA | Diffuso sottoscale |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Le pareti e/o soffitti presentano tracce di umidità | Risanare le pareti e/o soffitti che presentano tracce di umidità | Assegnare ai lavoratori un'altra collocazione e/o interdire l'uso del locale | Locale 3 |  |
| 15 | L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta buchi, fessure o è distaccato o cadente | Risanare le pareti bucate o fessurate o le parti d'intonaco distaccato o cadente | Delimitare la zona la zona di possibile caduta dell'intonaco e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE CADUTA INTONACO | Diffuso |  |
| 16 | L'intonaco/rivestimento delle pareti presenta buchi, fessure o è distaccato o cadente e non è certa la stabilità dell' elemento non strutturale (parete/altro ) | Verificare la stabilità dell' elemento non strutturale che presenta intonaco e/o rivestimento delle pareti con buchi e/o fessure | Delimitare / inibire la zona che presenta buchi e/o fessure e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO NON AVVICINARSI / ENTRARE | Locale 19, 73, 80 |  |
| 18 | La pittura muraria presenta segni di scollamento/polverizzazione | Ripristinare la pittura muraria |  | Edificio |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Le finestre/lucernari/vasistas hanno i vetri rotti o mancanti | Sostituire i vetri rotti o ripristinare i mancanti delle finestre/lucernari /vasistas | Vietare l'utilizzo delle finestre/lucernari /vasistas e segnalare il pericolo con apposita indicazione: Attenzione pericolo vetro rotto | Locale 10, 28 |  |
| 5 | Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza e/o non presentano l’apposita marchiatura di conformità UNI 7697/2014 | Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza o fornire adeguata certificazione di conformità UNI 7697/2014 | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: Attenzione pericolo - vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio (Marchio conformità assente) |  |
| 6 | Le finestre non si aprono/chiudono o si aprono/chiudono con difficoltà | Rendere le finestre agevolmente apribili/chiudibili | Attenzione pericolo finestra difettosa | Alcune finestre scorrevoli |  |
| 10 | Il sistema di apertura delle finestre a Vasistas, posti ad altezza superiore alla portata del lavoratore, non è dotato di idoneo dispositivo di apertura | Fornire idoneo dispositivo per l'apertura delle finestre a Vasistas, posti ad altezza superiore alla portata del lavoratore. |  | Edificio |  |
| 17 | Le finestre non sono apribili in sicurezza per la presenza di spigoli vivi che sporgono oltre il davanzale | Sostituire le finestre in modo che possano essere utilizzate in tutta sicurezza | Proteggere gli spigoli o limitare in posizione di sicurezza le finestre che presentano spigoli vivi oltre il davanzale o segnalare il pericolo ATTENZIONE PERICOLO SPORGENZA Riposizionare le postazioni degli alunni, in modo da non impegnare lo spazio interessato dell'apertura delle ante. | Edificio |  |

| G1 | AMBIENTI DI LAVORO: Amianto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto | Fornire i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 5 | La pavimentazione vinilica potrebbe contenere fibre di amianto | Verificare l’eventuale presenza di amianto e se necessario sostituire la pavimentazione | Verificare e periodicamente lo stato di conservazione della pavimentazione Evitare qualsiasi attività che preveda forature, taglio o abrasioni della pavimentazione ed effettuare le operazioni di pulizia ad umido. | Scale interne |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Quadri, specchi, lavagne, ed altri oggetti da parete non sono fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali | Quadri, specchi, lavagne, mensole ed altri oggetti da parete vanno fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali | Fissare correttamente, almeno su due lati contrapposti, tutti gli oggetti a parete (lavagne, bacheche, specchi, ecc.) | Alcuni locali |  |
| 14 | Le scaffalature non hanno la targhetta con l'indicazione del carico massimo ammesso sui ripiani | Fornire le targhette con l'indicazione del carico massimo ammesso sui ripiani delle scaffalature | Evitare il carico eccessivo dei ripiani delle scaffalature | Diffuso archivi |  |
| 24 | Le vetrine degli arredi non sono in materiale di sicurezza | Sostituire con materiali di sicurezza o proteggere adeguatamente le vetrine degli arredi | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: Attenzione vetro frangibile osservare la massima cautela | Diffuso |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non è stato effettuato il monitoraggio della qualità dell'aria | Effettuare il monitoraggio della qualità dell' aria | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Edificio |  |
| 3 | Le finestre o altre aperture dei locali ad uso collettivo (Aule - mense - Laboratori - Palestre), non consentono un sufficiente ricambio di aria poichè la superficie apribile è < 1/8 della superficie del locale | Effettuare la misurazione strumentale del microclima nei locali dove la superficie finestrata apribile è < 1/8 della superficie in pianta e non è presente un impianto di areazione forzata - installare/collocare sistemi di purificazione/sanificazione dell' aria | . | Alcuni locali (Locali di riferimento – Loc. 66 superfice areata 2.44m² su superfice necessaria 6.95m²; Loc. 86(TIPO) superfice areata 3.79m² su superfice necessaria 6.33m²) |  |
| 4 | I locali ad uso collettivo (Aule - Mense - Palestre - laboratori), non sono dotati di idoneo sistema di areazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Installare idoneo sistema di areazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Edificio |  |
| 5 | I locali ad uso collettivo (Aule - Mense - Palestre - laboratori), non sono dotati di idoneo sistema di areazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Effettuare la misurazione strumentale del microclima nei locali dove non è presente idoneo sistema di areazione forzata - installare/collocare sistemi di purificazione/sanificazione dell' aria |  | Edificio |  |
| 6 | Il locale non è dotato di idoneo sistema di aspirazione per il ricambio d'aria | Dotare il locale di idoneo sistema di aspirazione per il ricambio d'aria | Vietare l’uso del locale per attività lavorativa che preveda la presenza continuativa di personale. | Locale 32, 33, 73, 75, 80, 82 |  |
| 7 | La postazione di lavoro non è protetta da correnti d'aria | Proteggere la postazione di lavoro da correnti d'aria | Riposizionare la postazione di lavoro | Guardiola |  |
| 22 | La segnaletica del divieto di fumo non è presente in tutti i locali e/o nelle pertinenze esterne dell’edificio | In ogni locale e/o nelle pertinenze esterne dell’edificio va apposta la segnaletica relativa al divieto di fumo | Apporre la segnaletica del divieto di fumo, in tutti i locali Verificare il rispetto del divieto di fumo (solo per i lavoratori incaricati) | Edificio (verificare tutte le pertinenze e i locali) |  |

| L | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | L'impianto di sollevamento non è corredato del libretto matricolare | Fornire il libretto matricolare dell'impianto di sollevamento |  | Edificio |  |
| 3 | L’impianto di sollevamento non è corredato della certificazione relativa alle verifiche periodiche | Fornire la certificazione relativa alle verifiche periodiche dell'impianto di sollevamento o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Edificio |  |
| 10 | Le porte dell'ascensore non sono dotate di idoneo sistema anti-schiacciamento | Dotare le porte dell'ascensore di idoneo sistema anti-schiacciamento | Mettere fuori uso l'ascensore | Ascensore (fotocellule guaste) |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto elettrico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto elettrico o effettuare i relativi interventi di messa a norma. | Verificare che vengano effettuati i controlli periodici relativi alla funzionalità degli interruttori differenziali | Edificio (Da verificare) |  |
| 10 | Le canaline dell'impianto elettrico presentano lacerazioni o rotture che lasciano scoperti i fili | Ripristinare l'integrità delle canaline dell'impianto elettrico, | Delimitare le zone di possibile contatto con il personale e l'utenza scolastica e segnalare il pericolo con apposita indicazione:: ATTENZIONE PERICOLO ELETTRICO | Locale 22 |  |
| 19 | I quadri elettrici non sono adeguatamente segnalati | Fornire la segnaletica di sicurezza da apporre ai quadri elettrici | Apporre ai quadri elettrici la segnaletica di sicurezza | Duffuso |  |
| 22 | Prese ed interruttori non sono integre o mancano delle placche di copertura | Ripristinare l'integrità e la copertura di prese ed interruttori | Delimitare le zone di possibile contatto con il personale e l'utenza scolastica e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO ELETTRICO | Locale 1(presso locale 14) |  |
| 24 | Prese, interruttori e scatole di derivazione sono coperte da materiali cartacei o facilmente infiammabili | Sollecitare preposti e lavoratori affinché non siano collocati materiali infiammabili sopra interruttori, prese e scatole di derivazione | Verificare che i materiali infiammabili posti sopra interruttori, prese e scatole di derivazione siano eliminati Eliminare i materiali infiammabili posti sopra interruttori, prese e scatole di derivazione | Locale 1 (presso locale 14) |  |
| 36 | I cavi di adduzione agli utilizzatori elettrici non sono raccolti | Raccogliere i cavi elettrici volanti, con apposite fascette | Verificare che i cavi elettrici volanti, siano raccolti con apposite fascette | Locale 19, 25 |  |
| 37 | Le prese multiple a ciabatta non sono fissate al muro e dotate di interruttore 'I-0 a monte | Le prese multiple vanno sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Verificare che le prese multiple siano sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Locale 19. 23 |  |
| 45 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 49 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche |  | Edificio (Da verificare) |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell'impianto termico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell’impianto termico |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 3 | Non esiste agli atti la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica | Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 4 | L'impianto non viene regolarmente manutenuto da personale qualificato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche | Attivare un contratto per la manutenzione dell'impianto termico da parte di personale specializzato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 11 | I corpi radianti non sono integri ed hanno parti sporgenti taglienti e/o appuntite | Riparare i corpi radianti | Proteggere adeguatamente i corpi radianti o segnalare a terra la zona pericolosa con nastro giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO SPORGENZE | Alcuni locali |  |
| 15 | Le manopole dei detentori dei corpi radianti risultano mancanti | Ripristinare le manopole dei detentori dei corpi radianti | Proteggere adeguatamente i detentori dei corpi radianti o evidenziare a terra la zona pericolosa con nastro giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO -ELEMENTI SPORGENTI | Edificio |  |

| P | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Le fotocopiatrici non sono posizionate in luogo aerato e/o privo di postazioni di lavoro | Riposizionare le fotocopiatrici in locale adeguatamente aerato e/o privo di postazioni di lavoro. | Verificare che le fotocopiatrici siano posizionate in locale aerato e/o privo di postazioni di lavoro. Nel frattempo, vietarne l'uso. | Locale 19 |  |

| Q | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il videoterminale non è orientato in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Richiamare il personale a riposizionare il videoterminale in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Verificare che il videoterminale, sia riposizionato in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti Riposizionare il videoterminale in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Alcune LIM |  |

| R | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione | Edificio |  |

| T | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari) | Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi | Eliminare i prodotti pericolosi che sono stati sostituiti | Edificio |  |
| 4 | I recipienti contenenti sostanze e preparati pericolosi dopo il loro uso non vengono conservati in luoghi o armadi accessibili solo a personale appositamente addestrato | I recipienti contenenti sostanze e preparati pericolosi vanno conservati in luoghi o armadi idonei accessibili solo a personale appositamente addestrato | Verificare che i recipienti contenenti sostanze e preparati pericolosi dopo il loro siano conservati in luoghi o armadi idonei accessibili solo a personale appositamente addestrato Conservare i recipienti contenenti sostanze e preparati pericolosi, dopo il loro uso, in luoghi o armadi idonei accessibili solo a personale appositamente addestrato | Locale 1 (dietro pannelli zona ingresso) |  |
| 6 | I prodotti infiammabili che non sono conservati all’interno degli armadi di sicurezza antincendio, non sono nei limiti dei 20 lt nel volume dell'edificio | Eliminare i prodotti infiammabili che non sono conservati all'interno degli armadi di sicurezza antincendio, e non sono nei limiti dei 20 lt nel volume dell'edificio | Verificare che i prodotti pericolosi che non sono conservati all'interno degli armadi di sicurezza antincendio, e non sono nei limiti dei 20 lt nel volume dell'edificio, siano eliminati | Edificio |  |
| 10 | I prodotti pericolosi con caratteristiche di infiammabilità non sono custoditi in idonei armadietti a tenuta. | Conservare i prodotti pericolosi con caratteristiche di infiammabilità in idonei armadietti a tenuta. | Verificare che i prodotti pericolosi con caratteristiche di infiammabilità siano conservati in idonei armadietti a tenuta. Conservare i prodotti pericolosi con caratteristiche di infiammabilità in idonei armadietti a tenuta. | Locale 56, 68 |  |
| 11 | Non sono disponibili, per ciascun prodotto, le schede tecniche di sicurezza | Mettere a disposizione dei lavoratori per ciascun prodotto, le schede tecniche di sicurezza | Vietare, nel frattempo, le lavorazioni interessate o l'uso dei prodotti Non utilizzare prodotti privi della scheda di sicurezza | Edificio |  |
| 23 | Non è attiva la procedura per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti e/o sostanze pericolose unitamente al relativo registro | Attivare la procedura per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti e/o sostanze pericolose unitamente al relativo registro |  | Edificio (Es:Tinture di iodio scadute) |  |

| U | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare idonei dispositivi di protezione forniti | Edificio |  |

| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Fornire il Certificato di Prevenzione incendi o SCIA adeguando l' edificio alla normativa di prevenzione incendi effettuando i relativi interventi. |  | Edificio |  |
| 2 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Integrare la segnaletica di emergenza e il numero degli addetti all'antincendio, in misura non inferiore a due per piano. Effettuare almeno quattro prove di evacuazione per anno scolastico. Eliminare dai locali non idonei, tutto il materiale infiammabile, mantenendo il carico di incendio sotto i 30 Kg/mq | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate | Edificio |  |
| 15 | Le cassette delle sedi delle manichette ,sono sporgenti e presentano parti spigolose | Incassare al muro le coperture delle sedi delle manichette | Proteggere adeguatamente le parti spigolose delle cassette delle sedi delle manichette, evidenziarle con nastro giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO SPIGOLI VIVI | Edificio |  |
| 20 | Le manichette antincendio non sono allacciate al rubinetto dell'impianto idrico. | La manichetta deve essere sempre allacciata al rubinetto dell’impianto idrico | Verificare l'attuazione della misura di prevenzione indicata Gli addetti all' Antincendio, devono verificare il corretto allaccio delle manichette, al rubinetto di alimentazione. | Alcuni idranti |  |
| 23 | Le coperture delle sedi delle manichette sono mancanti o rotte | Riparare o ricollocare le coperture delle sedi delle manichette |  | Esterno palestra |  |
| 29 | Il dispositivo/sistema di attivazione del sistema di allarme antincendio non è adeguatamente segnalato | Fornire adeguata segnaletica per il dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio | Far apporre la segnaletica, in prossimità del dispositivo di attivazione del sistema di allarme antincendio | Padiglione |  |
| 34 | Gli estintori sono ad altezza superiore a 150 cm | Riposizionare gli estintori ad una altezza non superiore a 150 cm da terra |  | Locale 19 |  |
| 41 | L' edificio è dotato di impianto termico di potenza non nota o superiore a 100.000 Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI o SCIA | Fornire il CPI dell'impianto termico se di potenza > 100.000 Kcal |  | Edificio |  |
| 43 | Non vengono rispettati gli indici di affollamento dei locali previsti dal DM 26/8/92 (max. 26 persone/aula, o 2,5 mq/allievo per locali a specifico rischio d'incendio: refettori e palestre). | Disporre una diversa ripartizione di lavoratori ed alunni per rispettare gli indici di affollamento dei locali o, rilasciare apposita dichiarazione in merito al superamento di tale indice, verificando che le porte di uscita dall'aula siano di ampiezza pari a 120 cm. ed abbiano l’apertura nel verso dell’esodo. | Verificare l'attuazione delle misure di prevenzione indicate | Alcune aule (da verificare deroga), Locale 51 (Affollamento: 87 persone) |  |
| 51 | Nei locali ove vengono utilizzate o depositate sostanze infiammabili o facilmente combustibili non è vietato fumare ed usare fiamme libere | Sollecitare il personale al rispetto del divieto di fumare o di utilizzare fiamme libere | Verificare il rispetto del divieto di fumare o di utilizzare fiamme libere Non fumare o utilizzare fiamme libere | Locale 56, 68 |  |
| 52 | Non risultano collocati i cartelli di divieto di fumare e usare fiamme libere | Collocare i cartelli di divieto di fumare e di usare fiamme libere | Verificare l'affissione del cartello di divieto fumare e di usare fiamme libere Non fumare o utilizzare fiamme libere | Locale 56, 68 |  |
| 53 | Nei locali ove vengono utilizzate o depositate sostanze infiammabili / esplosive non sono presenti almeno due uscite dotate di porta REI | Realizzare/collocare nei locali ove vengono utilizzate o depositate sostanze infiammabili/esplosive almeno due uscite dotate di porta REI |  | Locale 56, 68 |  |
| 54 | Nei locali ove vengono utilizzate o depositate sostanze infiammabili / esplosive non sono presenti almeno due uscite dotate di porta REI | E’ vietato l’utilizzo di sostanze infiammabili/esplosive o vanno ridotte le presenze contemporanee nel locale a non più di 5 persone | Verificare che sia rispettato del divieto di utilizzo di sostanze infiammabili e/o esplosive o la riduzione delle presenze contemporanee nel locale a non più di 5 persone. | Locale 56, 68 |  |
| 58 | Nei locali adibiti ad archivio o deposito non viene rispettato il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq) di materiali infiammabili | Non superare il carico di incendio di 30Kg/mq per i materiali in deposito dividendolo in più ambienti | Verificare che i materiali in deposito non superino il carico di incendio di 30Kg/mq. | Locali 19, 36, 61, 73, 82, 90 - Materiale infiammabile accumulabile archivi(Archivio 19 = 384kg – Archivio 61 = 947kg – Archivio 82 = 178kg – Archivio 90 = 895kg) |  |
| 59 | Nei locali adibiti deposito non viene rispettato il limite di carico d'incendio di 20 litri di prodotti infiammabili. | Non superare il carico di incendio di 20 litri in deposito di prodotti infiammabili, dividendolo in più ambienti. | Verificare che i materiali in deposito non superino il carico di incendio di 20 litri per ambiente. | Locale 56, 68 |  |
| 60 | I locali adibiti ad archivio o deposito in cui non viene rispettato il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq) non sono dotati di apertura di areazione => 1/40 della superficie e non esiste sistema di rilevazione dei fumi e, per i locali interrati, di spegnimento automatico | Realizzare un'apertura di areazione => 1/40 della superficie. Installare un sistema di rilevazione fumi e, per i locali interrati, di spegnimento automatico | Verificare che i materiali in deposito non superino il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq), o siano divisi in più ambienti | Locali 19, 36(rilevatore apparentemente guarsto), 56, 61, 68, 73, 82, 90 |  |
| 61 | I locali utilizzati come archivi e/o depositi con presenza di carico di incendio, non sono dotati di porta tagliafuoco | Dotare i locali utilizzati come archivi e/o depositi con presenza di carico di incendio, di porta tagliafuoco | Verificare che la presenza di materiale infiammabile, sia ridotta al di sotto dei 30 kg/mq | Locali 19, 36, 56, 61, 68, 73, 82, 90 |  |
| 66 | Sono presenti pannelli/tramezzi/divisori in legno | Eliminare pannelli/tramezzi/divisori in legno |  | Locale 1 |  |

| X | EMERGENZE: Primo soccorso |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | I presidi sanitari non sono adeguatamente segnalati | I presidi sanitari vanno adeguatamente segnalati | Segnalare adeguatamente i presidi sanitari | Locale 18 |  |

| Y | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | L' edificio non è dotato di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza | Dotare l'edificio di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza |  | Edificio |  |
| 5 | I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza | Installare illuminazione di emergenza in tutti i locali di lavoro e servizi |  | Edificio |  |
| 6 | I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza | Nei i locali dove non funzionano le luci di emergenza, interrati o con insufficiente illuminazione naturale, il termine delle attività va fissato entro un orario che garantisca una adeguata illuminazione naturale e/o dotare il personale di sistema sussidiario di illuminazione portatile artificiale. | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione | Edificio |  |
| 26 | Le porte di emergenza sono bloccate con chiavistelli o catene | Le porte di emergenza vanno mantenute sempre fruibili | Eliminare i chiavistelli o catene dalle porte di emergenza | Uscite B - C - F - N |  |
| 36 | Le porte delle vie di uscita non sono di larghezza almeno pari a 1,20 m. | Rendere le porte delle vie di uscita di larghezza almeno pari a 1,20 m. |  | Uscite B (1.14m) - C (1.10m) - F (0.98m) - N (1.10m) |  |
| 54 | Le luci di emergenza non sono funzionanti | Organizzare le attività con termine entro un orario che garantisca una adeguata illuminazione naturale. Vietare di utilizzare i locali interrati, con insufficiente illuminazione naturale, e/o dotare il personale che utilizza detti locali, di sistema sussidiario portatile, di illuminazione artificiale. | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione | Alcuni corridoi |  |

| Z | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | I materiali in deposito non sono riposti in appositi locali o ambienti | I materiali in deposito vanno riposti in locali o ambienti appositi | Verificare che i materiali in deposito siano riposti in locali o ambienti appositi Riporre i materiali in deposito negli appositi locali | Locale 36, sottoscale interne |  |
| 13 | Le postazioni degli allievi sono nell'area di apertura delle finestre | I banchi vanno allontanati dalle finestre, orientandone in modo diverso la disposizione o unendo più file di banchi | Verificare che i banchi siano lontani dalle finestre, orientandone in modo diverso la disposizione o unendo più file di banchi Allontanare i banchi dalle finestre, orientandone in modo diverso la disposizione o unendo due file di banchi | Alcune aule |  |
| 14 | Sono presenti materiali a terra | I materiali non vanno depositati a terra | Verificare che tutti i materiali a terra siano adeguatamente eliminati Riporre o eliminare tutti i materiali a terra | Locale 61, 68 |  |
| 15 | Sono presenti materiali sopra gli armadi | I materiali non vanno riposti sopra gli armadi | Verificare che tutti i materiali sopra gli armadi, siano adeguatamente eliminati Eliminare o riposizionare, tutti i materiali depositati sopra gli armadi | Locale 79 |  |
| 17 | Gli oggetti pesanti e voluminosi non vengono riposti nella parte bassa di armadi e scaffalature o comunque impilati in modo da non cadere | Gli oggetti pesanti e voluminosi vanno riposti nella parte bassa di armadi e scaffalature | Verificare che gli oggetti pesanti e voluminosi vengano riposti nella parte bassa di armadi e scaffalature Riporre gli oggetti pesanti e voluminosi nella parte bassa di armadi e scaffalature | Locale 56 (scatole mascherine impilate eccessivamente l'una sopra l'altra) |  |
| 19 | I locali di deposito non risultano chiusi a chiave | Va impedito l'accesso ai non addetti ai locali di deposito, chiudendo a chiave i depositi | Verificare che, nei locali deposito, sia impedito l'accesso ai non addetti, chiudendoli a chiave e apponendovi adeguata segnaletica: Vietato l'accesso al personale non autorizzato Chiudere a chiave i depositi | Locale 20, 72, 75 |  |
| 20 | Le porte dei locali riservati al personale della scuola, non sono chiusi a chiave | Le porte dei locali riservati al personale della scuola vanno chiuse a chiave | Verificare che le porte dei locali riservati al personale della scuola siano chiuse a chiave Chiudere a chiave le porte dei locali riservati al personale della scuola | Edificio |  |

### Programma degli interventi a medio termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Possibile presenza di ratti, serpenti ed insetti | Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione | Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Edificio |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Le porte presentano sopraluce in vetro non di sicurezza. | Sostituire il sopraluce delle porte, con materiale di sicurezza o proteggere adeguatamente | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - VETRO SOPRA LA PORTA - APRIRE E CHIUDERE CON LA MASSIMA CAUTELA !! | Edificio (ok armatura vetro) |  |

| E | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | I bagni non sono dotati di contenitori igienici | I bagni devono essere forniti di contenitori igienici | Curare l’installazione nei bagni dei contenitori igienici | W.C. femminili (Contenitori assorbenti usati assenti o non idonei) |  |
| 17 | I bagni degli allievi non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni degli allievi di acqua calda |  | Edificio |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Le pareti hanno mattonelle rotte/scollate o mancanti | Ripristinare le mattonelle rotte, scollate o mancanti | Se presenti parti taglienti ed appuntite, delimitare la zona e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO | Locale 7, 67, 68, 85 |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Le finestre/lucernari non hanno adeguati sistemi di protezione contro l'eccessivo soleggiamento | Dotare le finestre/lucernari di idonee schermature | Sistemare le postazioni di lavoro in maniera tale che i lavoratori o gli allievi non siano esposti ad eccessivo soleggiamento | Edificio |  |
| 27 | Le serrande sono rotte | Riparare le serrande rotte |  | Locale 40 |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Non viene realizzata la pulizia periodica dei filtri dell'impianto di condizionamento | Curare che l'impianto di condizionamento sia periodicamente manutenuto con la regolare pulizia o sostituzione dei filtri | Verificare che l'impianto di condizionamento sia periodicamente manutenuto con la regolare pulizia o sostituzione dei filtri | Uffici |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | L' edificio non è dotato di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza | Dotare l'edificio di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza |  | Edificio |  |
| 32 | Le macchine ed apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W non sono collegate a presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata | Sollecitare preposti e lavoratori affinché macchine ed apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W siano collegate singolarmente ad idonea presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata | Verificare che le apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W siano collegate singolarmente ad idonea presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata Mettere fuori uso l'apparecchiatura | Locale 28 |  |

| O | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Le tubazioni e gli accessori fuori terra non sono colorati e contrassegnati da segnaletica di sicurezza | Applicare la colorazione gialla e la segnalazione di sicurezza delle tubazioni e accessori fuori terra dell’impianto |  | Esterno edificio padiglione |  |

### Programma degli interventi a lungo termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Il cancello ha il citofono/videocitofono guasto/difettoso | Ripristinare la funzionalità del citofono/videocitofono | Attivare idonea sorveglianza per il controllo degli accessi | Edificio/Cortile |  |
| 27 | La pavimentazione, in presenza di pioggia o forte umidità, diventa eccessivamente scivolosa | Rendere la pavimentazione antisdrucciolevole in tutte le situazioni atmosferiche | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO -PAVIMENTAZIONE SCIVOLOSA - PROCEDERE CON CAUTELA | Cordoli presso uscita H |  |
| 50 | I muretti e le recinzioni non sono integri | Riparare i muretti e le recinzioni che non risultano integri | Delimitare la zona e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO | Cortile |  |
| 54 | Nell'area è presente una struttura pericolosa non adeguatamente protetta | Eliminare la struttura pericolosa dall'area cortilizia | Delimitare la zona e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - DIVIETO DI ACCESSO | Cortile palestra (gazebo) |  |
| 55 | Nell'area ci sono materiali in deposito | Eliminare i materiali in deposito nell'area cortilizia | Delimitare la zona e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - DIVIETO DI ACCESSO | Cortile |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | La scala presenta segni di deterioramento che ne mettono a rischio la stabilità | Ripristinare le condizioni di stabilità della scala | Vietarne l'uso | Scale emergenza |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Gli arredi presentano spigoli vivi, taglienti e pericolosi | Sostituire gli arredi che presentano spigoli vivi taglienti e pericolosi | Proteggere gli spigoli vivi taglienti e pericolosi degli arredi e/o segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - ELEMENTI SPORGENTI | Diffuso aule (Box PC delle LIM) |  |
| 4 | Gli arredi sono rotti | Riparare o sostituire gli arredi rotti |  | Locale 1 (verso locale 3) |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le finestre o altre aperture dei locali ad uso collettivo (Aule - mense - Laboratori - Palestre), non consentono un sufficiente ricambio di aria poichè la superficie apribile è < 1/8 della superficie del locale | Adeguare le finestre e le aperture in modo da avere una sufficiente superficie aeroilluminante (= o > 1/8 della superficie in pianta) - installare impianto di aerazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Alcuni locali (Locali di riferimento – Loc. 66 superfice areata 2.44m² su superfice necessaria 6.95m²; Loc. 86(TIPO) superfice areata 3.79m² su superfice necessaria 6.33m²) |  |
| 8 | L'umidità dell'aria non si mantiene a livelli tali da evitare la formazione di condensa e muffe | Dotare il locale di idoneo sistema di deumidificazione | Vietare l'uso del locale e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - DIVIETO DI ACCESSO | Locale 36, 61, 68 |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | I corpi radianti sono sporgenti | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti | Proteggere adeguatamente i corpi radianti o segnalare a terra la zona pericolosa con nastro giallo/nero o segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO CORPI RADIANTI SPORGENTI | Edificio |  |
| 14 | I corpi radianti non sono dotati di termostato | Dotare i corpi radianti di termostato |  | Edificio |  |

| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |
| K | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche |
| Non sono stati rilevati rischi |  |
| S | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni |
| Non sono stati rilevati rischi |  |
| V | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non |
| Non sono stati rilevati rischi |  |
| ZZ | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

  - Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure prevenzione definitive o sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, unitamente al fascicolo generale 1 DVR, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina del fascicolo generale, salvo i contenuti della sezione 3.2 e 3.3 che vengono aggiornati dal Preposto in conseguenza della procedura di segnalazione dei lavoratori.

Il Datore di lavoro

.....................................................

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

.....................................................

Il Medico Competente

.....................................................

Per presa visione ed osservazioni

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....................................................