Istituto Comprensivo “Via Casale del Finocchio” – Roma Plesso scuola primaria e scuola dell’infanzia

1a PIANO DI PREVENZIONE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE (Registro/diario di prevenzione)

Aggiornamento: novembre 2022

INDICE

1.	Premessa	3

2.	DATI AZIENDALI	4

2.1.	Notizie generali	4

2.2.	Attività e dati occupazionali	5

2.3.	Organigramma Aziendale per la prevenzione	6

2.4.	Organigramma aziendale ruoli e responsabilità	7

2.5.	Analisi della documentazione e delle certificazioni	8

2.5.1.	Documentazione agli atti dell’Istituto	8

2.5.2.	Valutazione del rischio d’incendio	9

3.	PIANO DI PREVENZIONE	10

3.1.	Premessa	10

3.2.	Programma interventi	11

3.2.1.	Programma degli interventi a breve termine	11

3.2.2.	Programma degli interventi a medio termine	24

3.2.3.	Programma degli interventi a lungo termine	26

3.3.	Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori	28

4.	SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO	30

- Premessa

Il presente fascicolo, specifico per l’unità produttiva ed allegato al fascicolo 1 DVR complessivo per l’intera Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art 28 comma 2 D. Lgs. 81/08 contiene:

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione  delle mansioni  che  eventualmente  espongono  i  lavoratori  a  rischi  specifici  che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

- DATI AZIENDALI

  - Notizie generali

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA CASALE DEL FINOCCHIO”

Istituzione scolastica

VIA CASALE DEL FINOCCHIO, 56 - ROMA

Indirizzo

ISTITUTO SCOLASTICO

Attività

97713530588

Partita Iva/Codice fiscale

| 0620764796 |  | RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT | RMIC8FA00B@PEC.ISTRUZIONE.IT |
| --- | --- | --- | --- |

Telefono                           Fax                                           E Mail                                              E mail PEC

| PROF.SSA PAOLA UNCINOTTI | 0620764796 |
| --- | --- |

Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico)                                                                           Telefono

Plesso – Scuola Primaria e scuola dell’Infanzia

Unità produttiva  (Sede centrale, plesso o sede associata)

VIA DI CAMPOFIORITO, 164

Indirizzo

| 0620761941 |  | RMIC8FA00B@ISTRUZIONE.IT |
| --- | --- | --- |

Telefono                                                                               Fax                                           E Mail

| ENZA LOMBARDI | 0620761941 |
| --- | --- |

Preposto (Docente coordinatore di plesso o vicario)                                          Telefono

  - Attività e dati occupazionali

PERSONALE PROPRIO

| Mansione svolta | N° |
| --- | --- |
| Dirigenza generale | 0 |
| Dirigenza amministrativa | 0 |
| Amministrazione ed archiviazione | 0 |
| Insegnamento ed educazione | 67 |
| Assistenza di laboratorio | 0 |
| Pulizia e sorveglianza alunni | 10 |
| Minuta manutenzione | 0 |
| (altro) | 0 |

N° Lavoratori propri in totale 77

N° alunni 520

Personale ditte appaltatrici e prestatori d’0pera

| Attività svolta |  |
| --- | --- |
| Pulizie |  |
| Preparazione e distribuzione cibi | 5 |
| Assistenti educativi | 8 |
| (altro) |  |

N° Lavoratori esterni in totale 13

N° max. presenti 610

  - Organigramma Aziendale per la prevenzione

| Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rosati Amalio | Consulente esterno | 3939407816- 0774903270 |

Nome e cognome 					                                  telefono

| Addetti antincendio ed evacuazione di emergenza: |  |
| --- | --- |
| GIUBILEI DONATELLA | ATA –II PIANO |
| VENTI ELISA | DOCENTE –II PIANO |
| LOMBARDI ENZA | DOCENTE – I PIANO |
| DE GRANDE ANTONIETTA | ATA - INFANZIA |
| NARDI EMILIANO | DOCENTE – I PIANO |
| BORTOLONI KATIUSCIA | ATA – I PIANO |

Nome e cognome 				                                         qualifica

| Addetti primo soccorso: |  |
| --- | --- |
| VENTRICI TERESA | ATA – ATRIO E INFANZIA |
| RUECA EMANUELA | DOCENTE - INFANZIA |
| GELFUSA IDA | ATA – I PIANO |
| MATTIA ROBERTA | DOCENTE – I PIANO |
| IALE ANNALISA | DOCENTE – II PIANO |
| MINO CINZIA | ATA – ATRIO E INFANZIA |
| BORTOLONI KATIUSCIA | ATA – I PIANO |
| GIUBILEI DONATELLA | ATA – II PIANO |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Addetti al Servizio di prevenzione e protezione aziendale: |  |
| --- | --- |
| LOMBARDI ENZA | SECONDO COLLABORATORE DS |
| RUECA EMANUELA | DOCENTE INFANZIA |

Nome e cognome 				                                        qualifica

| Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza: |  |
| --- | --- |
| FIACCHI EMANUELA | DOCENTE |

Nome e cognome                                                                                                telefono

| Medico Competente: |  |
| --- | --- |
| DE LUCA GIOVANNI | 3284720150 |

Nome e cognome 					                         telefono

  - Organigramma aziendale ruoli e responsabilità

| Ruolo | Mansione svolta | Nome e Cognome |
| --- | --- | --- |
| Datore di lavoro | Dirigente Scolastico | PAOLA UNCINOTTI |
| Dirigenti | D.S.G.A. | RITA CONTI |
|  | Docente con funzioni vicarie | RITA FILOCAMO |
| Preposti | Coordinatore di plesso | ENZA LOMBARDI |
|  | Responsabili di laboratorio con Assistenti Tecnici |  |
|  | Docente di attività curricolari in laboratorio * | TUTTI |
|  | Docenti Scienze motorie* | RAFFAELE PICCOLO |

*Indicare solo i docenti di laboratorio o altri docenti che utilizzano, anche saltuariamente, i laboratori per attività curricolari.

  - Analisi della documentazione e delle certificazioni

    - Documentazione agli atti dell’Istituto

| Certificazione relative ai luoghi di lavoro ed agli impianti | codice | Si | No | NN | validità anni | Data rilascio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planimetria quotata dell’edificio con destinazione d’uso dei locali | A1 |  |  |  |  |  |
| Certificato di agibilità (idoneità statica, igienico-sanitaria e conformità impianti) | A2 |  |  |  |  |  |
| Risultati dell’analisi di vulnerabilità sismica | A3 |  |  |  |  |  |
| Certificato di idoneità igienico-sanitaria (per refettorio e bar) | A4 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto elettrico | M1 |  |  |  |  |  |
| Denuncia dell’impianto di messa a terra | M44 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra | M45 |  |  |  | 2 |  |
| Denuncia dell’impianto di protezione scariche atmosferiche o dichiarazione di auto protezione | M48 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto di protezione scariche atmosferiche | M49 |  |  |  | 2 |  |
| Dichiarazione di conformità impianto distribuzione gas | O1 |  |  |  |  |  |
| Dichiarazione di conformità impianto termico | N1 |  |  |  |  |  |
| CPI/SCIA per centrali termiche (>100.000Kcal/h) | W41 |  |  |  | 5 |  |
| Verifiche periodiche dell’impianto termico | N4 |  |  |  | 2 |  |
| Certificazione analisi fumi impianto termico | N3 |  |  |  | 2 |  |
| Libretto o copia del libretto d’immatricolazione ascensori | L2 |  |  |  |  |  |
| Verifiche periodiche ascensori (di portata >200Kg) | L3 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato di conformità servo scala per disabili | L14 |  |  |  |  |  |
| Verifiche di manutenzione periodiche servo scala | L16 |  |  |  | 2 |  |
| Certificato Prevenzione incendi o SCIA (per scuole con presenze complessive >100) | W1 W2 |  |  |  | 5 |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

| Certificazione relative alle attività lavorative | codice | Si | no | nn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro delle attrezzature di lavoro | @61 |  |  |  |
| Dichiarazioni di conformità di macchine e attrezzature (marchio CE) | P1 |  |  |  |
| Libretto d’uso e manutenzione delle macchine | P4 |  |  |  |
| Registro sostanze pericolose | @62 |  |  |  |
| Schede tecniche di sicurezza delle sostanze pericolose | T11 |  |  |  |
| Registro dei controlli periodici antincendio | @57 |  |  |  |
| Registro delle segnalazioni dei lavoratori e procedure | @53 |  |  |  |

nota esplicativa: (SI = presente agli atti della scuola; NO = non presente; NN = non necessario)

    - Valutazione del rischio d’incendio

Tabella A

| TIPOLOGIA E NUMERO DEi presidi di estinzione INCENDI |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Superficie | Estintori a polvere |  |  | Estintori CO2 | Idranti UNI45 | Attacco autopompa |
|  |  | 21°/113B | 34°/144B | 55°/233B |  |  |  |
| Come da planimetria allegata al Piano di Emergenza |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella B

| Massimo affollamento presunto dei piani Dell’edificio |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | personale | alunni | Numero lavoratori ed allievi con disabilità |  |  | persone esterne | TOTALE |
|  |  |  | motorie | visive | uditive |  |  |
| Seminterrato |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terra/rialzato | 24 | 101 | 1 |  |  |  | 126 |
| Piano primo | 42 | 281 |  |  | 1 |  | 324 |
| Piano secondo | 24 | 136 |  |  |  |  | 160 |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano quarto |  |  |  |  |  |  |  |

Conteggiare tutte le persone che potrebbero essere presenti se tutti i locali fossero utilizzati contemporaneamente

Tabella C

| NUMERO Locali PER PIANO a rischio SPECIFICO di incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | palestra | mensa | laboratori | teatro | archivi e depositi | centrale termica | garage | biblioteca |
| Seminterrato | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Piano terra/rialzato |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Piano primo |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Piano secondo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano terzo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piano quarto |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabella D

| LOCALI A RISCHIO SPECIFICO DI INCENDIO – LABORATORI |  |
| --- | --- |
| Tipologia | numero |

Per la valutazione del rischio d’incendio si è tenuto conto delle disposizioni del DM 10/3/98 ed in particolare dell’allegato I punto 1.4.4 lettera b) per il quale, malgrado la presenza di locali a specifico rischio di incendio e di sostanze infiammabili, vista la scarsa possibilità di propagazione e le misure di prevenzione e protezione adottate, l’edificio può essere considerato a “rischio di incendio medio” (vedi tabelle A – B - C) .

- PIANO DI PREVENZIONE

  - Premessa

In ottemperanza a quanto individuato dagli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/08, che fornisce le modalità di elaborazione del documento di cui all’Art. 17, una volta completate le fasi di identificazione dei pericoli e la relativa valutazione dei rischi ad essi associati, occorre procedere alla definizione delle misure necessarie per eliminare o quantomeno ridurre a livelli accettabili le situazioni di rischio riscontrate e garantire il mantenimento e miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Laddove le misure necessarie non sono realizzabili nell’immediato o sono di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile, sono stati indicati anche i relativi interventi sostitutivi per garantire, comunque, le condizioni di sicurezza.

Al fine di rispondere al dettato legislativo che richiede la definizione di un programma di attuazione delle misure di prevenzione,  gli interventi, di seguito compiutamente indicati, sono stati distinti in tre diverse fasi temporali, direttamente correlate all’entità del rischio:

- Programma degli interventi a breve termine per rischio alto, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza.

- Programma degli interventi a medio termine per rischio medio, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da uno a tre mesi.

- Programma degli interventi a lungo termine per rischio basso, dove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di  tempo annuale.

Nel programma non sono state indicate le situazioni a rischio imminente che, in quanto tali, devono essere oggetto di immediata soluzione al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori ad un pericolo grave ed immediato

Tale programma viene supportato, nel breve termine,  da specifiche iniziative formative ed informative, dalla messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale, dall’eventuale sorveglianza sanitaria e dalla messa in opera di una correlata segnaletica di sicurezza e di emergenza.

Al fine di verificare l’attuazione delle misure di prevenzione e garantirne il mantenimento ed il miglioramento nel tempo, viene attivata una specifica procedura di verifica e di segnalazione che coinvolge, insieme al Datore di lavoro, ai Preposti ed all’intero Servizio di prevenzione e protezione, tutti i lavoratori dell’unità produttiva.

Nel programma che segue, al fine di indicare i soggetti destinatari degli obblighi di prevenzione, sono riportati: - in nero - gli interventi di competenza dell’Amministrazione tenuta alla fornitura e manutenzione dell’immobile - in rosso - gli interventi di esclusiva competenza del datore di lavoro - in blu - le misure sostitutive a carico dei Preposti - in verde - le misure di prevenzione da mettere in atto a cura dei lavoratori Tutte le misure evidenziate in rosso, blu e verde devono essere messe in atto immediatamente, anche quando l’intervento risolutivo viene indicato a medio o lungo periodo

  - Programma interventi

### Programma degli interventi a breve termine

| Risultanze della valutazione rischi |  | Misure di prevenzione | Misure sostitutive | Luogo | Data di attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| @ | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione della prevenzione |  |  |  |  |
| 18 | Non sono presenti gli attestati idoneità tecnica rilasciata dai VVF per addetti impegnati in attività con più di 300 persone (100, nelle attività prive di SCIA o CPI) | Reperire gli attestati di idoneità tecnica rilasciata dai VVF per addetti impegnati in attività con più di 300 persone (100, nelle attività prive di SCIA o CPI) |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 43 | Le misure di prevenzione indicate nel Piano di prevenzione non vengono attuate | Sollecitare i preposti all’attuazione delle misure di prevenzione | Attuare le misure correttive previste nel Piano di Prevenzione, | Alcuni pericoli (osservare indicazioni doc.1a) |  |
| 44 | I pericoli che non sono stati eliminati non vengono adeguatamente segnalati o tali segnalazioni non sono più integre. | Sollecitare i preposti all’adeguata segnalazione dei pericoli che non sono stati eliminati e che risultano nelle sezioni delle misure sostitutive o alla verifica che la stessa sia attiva/integra. | Segnalare adeguatamente i pericoli che non sono stati eliminati, mediante avvisi e/o delimitazioni, e/o evidenziazioni con nastri giallo/nero o bianco/rosso e che risultano nelle sezioni delle misure sostitutive o alla verifica che la stessa sia attiva/integra. | Alcuni pericoli (osservare indicazioni doc.1a) |  |
| 64 | I locali non sono identificati, con apposito cartellino posto sulla porta di accesso, per la loro destinazione d’uso | Sollecitare i preposti ad individuare tutti i locali, con apposito cartellino posto sulla porta di accesso, per la loro destinazione d’uso | Identificare i locali, con apposito cartellino posto sulla porta di accesso, per la loro destinazione d’uso | Edificio |  |

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | L’edificio non è corredato del certificato di agibilità | Fornire la certificazione di agibilità o dichiarazione sostitutiva |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 3 | L’edificio non è corredato dell’esito della verifica di vulnerabilità sismica | Fornire l’esito della verifica di vulnerabilità sismica. |  | Edificio |  |
| 4 | I locali temporaneamente utilizzati per refezione / bar sono privi del nulla osta igienico-sanitario | Fornire il nulla osta igienico sanitario o dichiarazione sostitutiva o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 6 | Il cancello ha le ante sprovviste di catena anti caduta | Dotare le ante del cancello, di catena anti caduta |  | Edificio/Cortile |  |
| 25 | La pavimentazione delle vie di transito non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione delle vie di transito regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO -PAVIMENTAZIONE IRREGOLARE - PROCEDERE CON CAUTELA | Cortile |  |
| 26 | La pavimentazione del cortile non è regolare, antisdrucciolevole, uniforme e priva di sporgenze ed avvallamenti | Rendere la pavimentazione del cortile regolare, antisdrucciolevole, uniforme priva di sporgenze ed avvallamenti | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - PAVIMENTAZIONE IRREGOLARE - PROCEDERE CON CAUTELA | Cortile |  |
| 35 | Le scale ed i pianerottoli non sono dotate di ringhiera o corrimano (due per scale di larghezza superiore a 180 cm.) | Dotare le scale di ringhiera e/o corrimano (due per scale di larghezza superiore a 180 cm.) | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - SCALA PRIVA DI CORRIMANO - PROCEDERE CON CAUTELA | Scale emergenza |  |
| 36 | La ringhiera/parapetto delle scale e dei pianerottoli non è almeno 1 m. di altezza | Rendere la ringhiera/parapetto delle scale e dei pianerottoli di altezza pari o superiore ad 1 m. | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO -PARAPETTO O RINGHIERA DI ALTEZZA NON REGOLAMENTARE - PROCEDERE CON CAUTELA | Scale presso uscita D2 (0.96m) |  |
| 48 | Sono presenti cassette/alloggi di utenze idriche/elettriche/altro non regolarmente chiuse | Ripristinare la chiusura delle cassette/alloggi di utenze idriche/elettriche/altro non regolarmente chiuse | Delimitare la zona in prossimità delle cassette e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO NON AVVICINARSI | Cortile |  |
| 60 | Sono presenti alberi con possibilità di caduta pigne o ramaglie | Curare la manutenzione delle essenze arboree eliminando pigne e ramaglie cadenti | Eventualmente delimitare la zona interessata e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - CADUTA RAMAGLIE/PIGNE Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Cortile |  |
| 70 | Le pareti esterne all'edificio presentano porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti distaccati o cadenti | Riparare le porzioni di cornicioni/intonaco/rivestimenti/ornamenti delle pareti esterne dell'edificio distaccati o cadenti o picconare le parti pericolanti | Delimitare l'area interessata e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO CADUTA INTONACO | Esterno edificio |  |
| 85 | Possibile presenza di processionarie | Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione | Delimitare la zona interessata e segnalare il pericolo: ATTENZIONE PERICOLO PROCESSIONARIE Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Edificio |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Le porte in apertura possono colpire le persone all' esterno | Modificare il senso di apertura o rendere visibile l'area di apertura mediante un oblo'/altro | Segnalare sul pavimento, la zona a rischio e indicare al personale di aprire con la massima attenzione !! ATTENZIONE -PERICOLO - APRIRE CON LA MASSIMA CAUTELA !! Richiudere sempre le porte dopo il loro utilizzo | Diffuso |  |
| 18 | Le porte a vetri non sono in materiale di sicurezza (assenza del marchio UNI EN 7697/UNI EN 12600) | Dotare le porte di vetri di sicurezza | Proteggere le porte e segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE -PERICOLO VETRO FRANGIBILE- APRIRE E CHIUDERE CON LA MASSIMA CAUTELA !! | Edificio (marchio conformità assente) |  |
| 20 | Le porte realizzate tutto o in parte con materiali trasparenti non sono infrangibili almeno fino all'altezza di 1 m.(assenza del marchio UNI EN 7697/UNI EN 12600) | Proteggere adeguatamente o sostituire con materiali di sicurezza almeno fino ad 1 m. di altezza le porte realizzate con materiali trasparenti. | Mantenere la porta in posizione di apertura e segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE -PERICOLO VETRO FRANGIBILE - APRIRE E CHIUDERE CON LA MASSIMA CAUTELA | Edificio (marchio conformità assente) |  |
| 27 | Le porte presentano piccoli gradini, soglie o sistemi di blocco a terra, rialzati rispetto al pavimento | Eliminare o correggere i dislivelli delle porte con rampe di pendenza inferiore all'8% | Evidenziare il gradino con fascia giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE -PERICOLO INCIAMPO | Edificio |  |
| 28 | E' presente un gradino nel vano della porta non visibile dall'esterno/interno | Eliminare o prolungare il gradino non visibile dall'esterno/interno | Evidenziare il gradino con fascia giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione sull'anta della porta ad altezza occhi: ATTENZIONE - PERICOLO GRADINO | Uscita F2 |  |

| C | AMBIENTI DI LAVORO: Pavimenti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il pavimento non è regolare, uniforme, privo di sporgenze ed avvallamenti | Rendere il pavimento regolare, uniforme privo di sporgenze ed avvallamenti | Evidenziare il pericolo con bande giallo/nere e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE - PERICOLO INCIAMPO - PAVIMENTO SCONNESSO - PROCEDERE CON CAUTELA !! | Scale emergenza |  |
| 3 | Sono presenti mattonelle rotte/rialzate/mancanti | Risanare le mattonelle rotte /rialzate/mancanti | Evidenziare il pericolo con bande giallo/nere e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE - PERICOLO INCIAMPO - PAVIMENTO SCONNESSO - PROCEDERE CON CAUTELA !! | Locale 14 |  |

| D | AMBIENTI DI LAVORO: Scale fisse, scale manuali, soppalchi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | La scala presenta elementi strutturali sporgenti e/o pericolosi posti ad altezza inferiore a 2 m. | Eliminare gli elementi strutturali sporgenti posti ad altezza inferiore a 2 m. | Evidenziare il pericolo con banda giallo nera o impedire il transito in corrispondenza degli elementi strutturali sporgenti, segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO SPORGENZE - PROCEDERE CON CAUTELA | Diffuso sottoscale |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Le pareti e/o soffitti presentano tracce di umidità | Risanare le pareti e/o soffitti che presentano tracce di umidità | Assegnare ai lavoratori un'altra collocazione e/o interdire l'uso del locale | Locale 19 |  |
| 10 | Il soffitto presenta pannelli mancanti e/o cadenti | Ripristinare i pannelli del soffitto mancanti o cadenti | Delimitare la zona di possibile caduta dei pannelli e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE CADUTA PANNELLI | Locale 1 |  |
| 18 | La pittura muraria presenta segni di scollamento/polverizzazione | Ripristinare la pittura muraria |  | Edificio |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Le finestre/lucernari/vasistas hanno i vetri rotti o mancanti | Sostituire i vetri rotti o ripristinare i mancanti delle finestre/lucernari /vasistas | Vietare l'utilizzo delle finestre/lucernari /vasistas e segnalare il pericolo con apposita indicazione: Attenzione pericolo vetro rotto | Locale 1 |  |
| 5 | Le finestre non sono dotate di vetri di sicurezza e/o non presentano l’apposita marchiatura di conformità UNI 7697/2014 | Sostituire i vetri delle finestre con vetri in materiale di sicurezza o fornire adeguata certificazione di conformità UNI 7697/2014 | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: Attenzione pericolo - vetro non infrangibile, osservare la massima cautela | Edificio (Marchio conformità assente) |  |
| 10 | Il sistema di apertura delle finestre a Vasistas, posti ad altezza superiore alla portata del lavoratore, non è dotato di idoneo dispositivo di apertura | Fornire idoneo dispositivo per l'apertura delle finestre a Vasistas, posti ad altezza superiore alla portata del lavoratore. |  | Edificio |  |

| G1 | AMBIENTI DI LAVORO: Amianto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non sono stati forniti i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto | Fornire i risultati del censimento dei materiali contenenti amianto |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 5 | La pavimentazione vinilica potrebbe contenere fibre di amianto | Verificare l’eventuale presenza di amianto e se necessario sostituire la pavimentazione | Verificare e periodicamente lo stato di conservazione della pavimentazione Evitare qualsiasi attività che preveda forature, taglio o abrasioni della pavimentazione ed effettuare le operazioni di pulizia ad umido. | Locale 3, 14, 20 |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Sono presenti mensole ad una altezza inferiore a 2 mt | Eliminare o rialzare le mensole che presentano il rischio di urto | Evidenziare il pericolo con bande giallo/nero e segnalare con apposita indicazione ATTENZIONE PERICOLO ELEMENTI SPORGENTI | Locale 4 (box server) |  |
| 10 | Quadri, specchi, lavagne, ed altri oggetti da parete non sono fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali | Quadri, specchi, lavagne, mensole ed altri oggetti da parete vanno fissati in maniera tale da evitare cadute accidentali | Fissare correttamente, almeno su due lati contrapposti, tutti gli oggetti a parete (lavagne, bacheche, specchi, ecc.) | Locale 1, 122 |  |
| 14 | Le scaffalature non hanno la targhetta con l'indicazione del carico massimo ammesso sui ripiani | Fornire le targhette con l'indicazione del carico massimo ammesso sui ripiani delle scaffalature | Evitare il carico eccessivo dei ripiani delle scaffalature | Locale 19 |  |
| 24 | Le vetrine degli arredi non sono in materiale di sicurezza | Sostituire con materiali di sicurezza o proteggere adeguatamente le vetrine degli arredi | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: Attenzione vetro frangibile osservare la massima cautela | Locale 1, 122 |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non è stato effettuato il monitoraggio della qualità dell'aria | Effettuare il monitoraggio della qualità dell' aria | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Edificio |  |
| 3 | Le finestre o altre aperture dei locali ad uso collettivo (Aule - mense - Laboratori - Palestre), non consentono un sufficiente ricambio di aria poichè la superficie apribile è < 1/8 della superficie del locale | Effettuare la misurazione strumentale del microclima nei locali dove la superficie finestrata apribile è < 1/8 della superficie in pianta e non è presente un impianto di areazione forzata - installare/collocare sistemi di purificazione/sanificazione dell' aria | . | Alcuni locali (Locali di riferimento – Loc. 8 superfice areata 1.62m² su superfice necessaria 4.31m²; Loc. 120(TIPO) superfice areata 2.29m² su superfice necessaria 4.86m²) |  |
| 4 | I locali ad uso collettivo (Aule - Mense - Palestre - laboratori), non sono dotati di idoneo sistema di areazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Installare idoneo sistema di areazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Edificio |  |
| 5 | I locali ad uso collettivo (Aule - Mense - Palestre - laboratori), non sono dotati di idoneo sistema di areazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Effettuare la misurazione strumentale del microclima nei locali dove non è presente idoneo sistema di areazione forzata - installare/collocare sistemi di purificazione/sanificazione dell' aria |  | Edificio |  |
| 6 | Il locale non è dotato di idoneo sistema di aspirazione per il ricambio d'aria | Dotare il locale di idoneo sistema di aspirazione per il ricambio d'aria | Vietare l’uso del locale per attività lavorativa che preveda la presenza continuativa di personale. | Locale 2, deposito sottoscala SC2 |  |
| 22 | La segnaletica del divieto di fumo non è presente in tutti i locali e/o nelle pertinenze esterne dell’edificio | In ogni locale e/o nelle pertinenze esterne dell’edificio va apposta la segnaletica relativa al divieto di fumo | Apporre la segnaletica del divieto di fumo, in tutti i locali Verificare il rispetto del divieto di fumo (solo per i lavoratori incaricati) | Edificio (verificare tutte le pertinenze e i locali) |  |

| L | IMPIANTI: Ascensori e montacarichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | L'impianto di sollevamento non è corredato del libretto matricolare | Fornire il libretto matricolare dell'impianto di sollevamento |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 3 | L’impianto di sollevamento non è corredato della certificazione relativa alle verifiche periodiche | Fornire la certificazione relativa alle verifiche periodiche dell'impianto di sollevamento o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Edificio (Da verificare) |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell' impianto elettrico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell' impianto elettrico o effettuare i relativi interventi di messa a norma. | Verificare che vengano effettuati i controlli periodici relativi alla funzionalità degli interruttori differenziali | Edificio (Da verificare) |  |
| 14 | Pannelli e quadri elettrici non sono chiusi a chiave ed apribili solo dal personale appositamente addestrato | Sollecitare preposti e lavoratori affinché i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato, qualificato o appositamente addestrato | Verificare che i quadri elettrici siano ben chiusi e che la loro apertura sia esclusivamente operata da personale autorizzato, qualificato o appositamente addestrato Tenere chiuso lo sportello del Quadro Elettrico | Locale 2, palestra |  |
| 17 | Il quadro elettrico presenta fori e posizioni non utilizzate | Ripristinare la copertura dei fori presenti nel quadro elettrico | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE contatti elettrici NON PROTETTI | Locale 22, 214 |  |
| 18 | Il quadro elettrico non è adeguatamente protetto da uno sportello | Installa lo sportello di protezione del quadro elettrico | Segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE QUADRO ELETTRICO NON PROTETTO | Locale 22 |  |
| 19 | I quadri elettrici non sono adeguatamente segnalati | Fornire la segnaletica di sicurezza da apporre ai quadri elettrici | Apporre ai quadri elettrici la segnaletica di sicurezza | Locale 27 |  |
| 22 | Prese ed interruttori non sono integre o mancano delle placche di copertura | Ripristinare l'integrità e la copertura di prese ed interruttori | Delimitare le zone di possibile contatto con il personale e l'utenza scolastica e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO ELETTRICO | Alcune aule |  |
| 34 | Vengono utilizzati riduttori e prese multiple non a norma | Sollecitare preposti e lavoratori al rispetto del divieto d’uso di riduttori e doppie spine non a norma e la loro sostituzione con prese multiple dotate di interruttore I-0 fissate al muro. | Verificare che non vengano utilizzati: riduttori e doppie spine non a norma Non devono essere utilizzati: riduttori e doppie spine non a norma | Locale 10 |  |
| 35 | Vengono utilizzati cavi volanti | Proteggere i cavi volanti con apposite canaline | Delimitare la zona interessata e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO CAVI VOLANTI | Alcune aule |  |
| 37 | Le prese multiple a ciabatta non sono fissate al muro e dotate di interruttore 'I-0 a monte | Le prese multiple vanno sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Verificare che le prese multiple siano sostituite con prese dotate di interruttore bipolare a monte e fissarle al muro | Locale 6, 100, 200, 121 |  |
| 39 | Le plafoniere/coperture dei corpi illuminanti sono instabili e cadenti | Fissare adeguatamente le plafoniere/coperture dei corpi illuminanti | Delimitare la zona sottostante e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO DI CADUTA DI CORPI ILLUMINANTI | Alcune aule (da verificare) |  |
| 44 | Non esiste agli atti la denuncia dell' impianto di messa a terra | Fornire la denuncia dell' impianto di messa a terra |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 49 | Non esiste agli atti la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche | Fornire la documentazione relativa alla verifica periodica dell'impianto contro le scariche atmosferiche |  | Edificio (Da verificare) |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell'impianto termico | Fornire la relativa certificazione di conformità dell’impianto termico |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 3 | Non esiste agli atti la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica | Fornire la certificazione relativa all' analisi dei fumi della Centrale Termica |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 4 | L'impianto non viene regolarmente manutenuto da personale qualificato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche | Attivare un contratto per la manutenzione dell'impianto termico da parte di personale specializzato con il relativo rilascio delle apposite attestazioni delle verifiche |  | Edificio (Da verificare) |  |
| 15 | Le manopole dei detentori dei corpi radianti risultano mancanti | Ripristinare le manopole dei detentori dei corpi radianti | Proteggere adeguatamente i detentori dei corpi radianti o evidenziare a terra la zona pericolosa con nastro giallo/nero e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO -ELEMENTI SPORGENTI | Edificio |  |
| 21 | La centrale termica presenta all'esterno un comando per l'interruzione dell'energia elettrica con la copertura rotta | Riparare la copertura rotta del comando per l'interruzione dell'energia elettrica della centrale termica. |  | Edificio |  |

| O | IMPIANTI: Adduzione, utilizzazione e distribuzione gas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Non esiste agli atti la certificazione di conformità dell'impianto di distribuzione del gas | Fornire la certificazione di conformità dell'impianto di distribuzione del gas o effettuare i lavori per l' adeguamento alla normativa |  | Cucina (Da verificare) |  |

| Q | RISCHI SPECIFICI: Videoterminali |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Il videoterminale non è orientato in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Richiamare il personale a riposizionare il videoterminale in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Verificare che il videoterminale, sia riposizionato in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti Riposizionare il videoterminale in modo da evitare riflessi e/o abbagliamenti | Alcune aule (riflessi LIM) |  |

| R | RISCHI SPECIFICI: Movimentazione manuale dei carichi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | La movimentazione manuale dei carichi richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Dotare i lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale o vietare le lavorazioni | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione | Edificio |  |

| T | RISCHI SPECIFICI: Sostanze e preparati pericolosi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vengono utilizzate sostanze e preparati pericolosi (infiammabili, esplosivi, comburenti, nocivi, corrosivi, tossici, irritanti e similari) | Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi | Eliminare i prodotti pericolosi che sono stati sostituiti | Edificio |  |
| 4 | I recipienti contenenti sostanze e preparati pericolosi dopo il loro uso non vengono conservati in luoghi o armadi accessibili solo a personale appositamente addestrato | I recipienti contenenti sostanze e preparati pericolosi vanno conservati in luoghi o armadi idonei accessibili solo a personale appositamente addestrato | Verificare che i recipienti contenenti sostanze e preparati pericolosi dopo il loro siano conservati in luoghi o armadi idonei accessibili solo a personale appositamente addestrato Conservare i recipienti contenenti sostanze e preparati pericolosi, dopo il loro uso, in luoghi o armadi idonei accessibili solo a personale appositamente addestrato | Locale 27 |  |
| 11 | Non sono disponibili, per ciascun prodotto, le schede tecniche di sicurezza | Mettere a disposizione dei lavoratori per ciascun prodotto, le schede tecniche di sicurezza | Vietare, nel frattempo, le lavorazioni interessate o l'uso dei prodotti Non utilizzare prodotti privi della scheda di sicurezza | Edificio |  |
| 23 | Non è attiva la procedura per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti e/o sostanze pericolose unitamente al relativo registro | Attivare la procedura per il ritiro e lo smaltimento di rifiuti e/o sostanze pericolose unitamente al relativo registro |  | Edificio (Es:Tinture di iodio scadute) |  |

| U | RISCHI SPECIFICI: Agenti biologici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | L'utilizzo o la presenza accidentale di agenti biologici richiede la dotazione di dispositivi di protezione individuale | Fornire ai lavoratori interessati, idonei dispositivi di protezione individuale | Verificare che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione Utilizzare idonei dispositivi di protezione forniti | Edificio |  |

| W | EMERGENZE: Incendio ed esplosione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Fornire il Certificato di Prevenzione incendi o SCIA adeguando l' edificio alla normativa di prevenzione incendi effettuando i relativi interventi. |  | Edificio |  |
| 2 | L'edificio ha un numero di presenze contemporanee superiore a 100 unità e non esiste agli atti il Certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco o SCIA | Integrare la segnaletica di emergenza e il numero degli addetti all'antincendio, in misura non inferiore a due per piano. Effettuare almeno quattro prove di evacuazione per anno scolastico. Eliminare dai locali non idonei, tutto il materiale infiammabile, mantenendo il carico di incendio sotto i 30 Kg/mq | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione indicate | Edificio |  |
| 18 | Le manichette antincendio non risultano alimentate dall'impianto idrico e/o l' autoclave dell' impianto di alimentazione degli idranti, non è funzionante e non è presente l' attacco UNI70 esterno per l'autobotte dei VvF . | Realizzare o ripristinare il funzionamento di idoneo sistema di alimentazione degli idranti, e/o riparare l' autoclave dell' impianto di alimentazione degli idranti o collocare un numero adeguato di estintori carrellati. |  | Edificio (da verificare) |  |
| 19 | Le manichette antincendio non risultano alimentate dall'impianto idrico e/o l' autoclave dell' impianto di alimentazione degli idranti, non è funzionante e non è presente l' attacco UNI70 esterno per l'autobotte dei VvF . | Integrare la segnaletica di emergenza e il numero degli addetti all'antincendio, in misura non inferiore a due per piano. Effettuare almeno quattro prove di evacuazione per anno scolastico. Eliminare dai locali non idonei, tutto il materiale infiammabile, mantenendo il carico di incendio sotto i 30 Kg/mq | Verificare l'attuazione delle misure di prevenzione indicate | Edificio (da verificare) |  |
| 34 | Gli estintori sono ad altezza superiore a 150 cm | Riposizionare gli estintori ad una altezza non superiore a 150 cm da terra |  | Edificio |  |
| 35 | Gli estintori e gli altri mezzi di spegnimento non sono identificati con numero progressivo | Sui cartelli di segnalazione degli estintori va apposto un numero progressivo di identificazione | Far apporre ,sui cartelli di segnalazione degli estintori un numero progressivo di identificazione | Locale 27 |  |
| 41 | L' edificio è dotato di impianto termico di potenza non nota o superiore a 100.000 Kcal e non risulta agli atti il relativo CPI o SCIA | Fornire il CPI dell'impianto termico se di potenza > 100.000 Kcal |  | Edificio |  |
| 43 | Non vengono rispettati gli indici di affollamento dei locali previsti dal DM 26/8/92 (max. 26 persone/aula, o 2,5 mq/allievo per locali a specifico rischio d'incendio: refettori e palestre). | Disporre una diversa ripartizione di lavoratori ed alunni per rispettare gli indici di affollamento dei locali o, rilasciare apposita dichiarazione in merito al superamento di tale indice, verificando che le porte di uscita dall'aula siano di ampiezza pari a 120 cm. ed abbiano l’apertura nel verso dell’esodo. | Verificare l'attuazione delle misure di prevenzione indicate | Affollamenti (Locale 14 : 80 persone; Locale 20 : 83 persone) |  |
| 57 | Lo spazio tra i materiali depositati sulle scaffalature ed il solaio è inferiore a 60 cm. | Lasciare uno spazio vuoto di almeno 60 cm. tra scaffalatura e solaio | Verificare che sia lasciato uno spazio vuoto di almeno 60 cm. tra scaffalatura e solaio | Locale 14bis, 19 |  |
| 58 | Nei locali adibiti ad archivio o deposito non viene rispettato il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq) di materiali infiammabili | Non superare il carico di incendio di 30Kg/mq per i materiali in deposito dividendolo in più ambienti | Verificare che i materiali in deposito non superino il carico di incendio di 30Kg/mq. | Locale 14bis, Archivio 19 ( 768kg di materiale infiammabile accumulabile) |  |
| 60 | I locali adibiti ad archivio o deposito in cui non viene rispettato il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq) non sono dotati di apertura di areazione => 1/40 della superficie e non esiste sistema di rilevazione dei fumi e, per i locali interrati, di spegnimento automatico | Realizzare un'apertura di areazione => 1/40 della superficie. Installare un sistema di rilevazione fumi e, per i locali interrati, di spegnimento automatico | Verificare che i materiali in deposito non superino il limite di carico d'incendio (30 Kg/mq), o siano divisi in più ambienti | Locale 14bis, 19 |  |
| 61 | I locali utilizzati come archivi e/o depositi con presenza di carico di incendio, non sono dotati di porta tagliafuoco | Dotare i locali utilizzati come archivi e/o depositi con presenza di carico di incendio, di porta tagliafuoco | Verificare che la presenza di materiale infiammabile, sia ridotta al di sotto dei 30 kg/mq | Locale 14bis |  |
| 68 | Gli addetti antincendio non dispongono dei necessari D.P.I. | Fornire agli addetti antincendio i necessari D.P.I. | Utilizzare i dpi messi a disposizione | Edificio |  |

| Y | EMERGENZE: Evacuazione di emergenza |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | L' edificio non è dotato di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza | Dotare l'edificio di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza |  | Edificio |  |
| 5 | I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza | Installare illuminazione di emergenza in tutti i locali di lavoro e servizi |  | Edificio |  |
| 6 | I locali di lavoro ed i servizi non sono dotati di illuminazione di emergenza | Nei i locali dove non funzionano le luci di emergenza, interrati o con insufficiente illuminazione naturale, il termine delle attività va fissato entro un orario che garantisca una adeguata illuminazione naturale e/o dotare il personale di sistema sussidiario di illuminazione portatile artificiale. | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione | Edificio |  |
| 11 | Le vie di uscita ed i percorsi di emergenza non hanno una larghezza minima di 1,20 m. | Rendere vie di uscita e percorsi di emergenza conformi alla normativa (almeno 1,20 m.) |  | Locale 4, 5 |  |
| 24 | Le porte di emergenza immettono in zone non praticabili | Rendere praticabile la zona antistante la porta di emergenza | Vietare l'utilizzo momentaneo della porta | Uscita G |  |
| 41 | I locali destinati all'infanzia, non sono dotati di uscite di emergenza che immettono direttamente in luogo sicuro esterno | Dotare i locali destinati all'infanzia, di uscite di emergenza che immettono direttamente in luogo sicuro esterno | Assicurarsi che la via di esodo interna sia sempre sgombra da ostacoli | Alcuni locali infanzia |  |
| 54 | Le luci di emergenza non sono funzionanti | Organizzare le attività con termine entro un orario che garantisca una adeguata illuminazione naturale. Vietare di utilizzare i locali interrati, con insufficiente illuminazione naturale, e/o dotare il personale che utilizza detti locali, di sistema sussidiario portatile, di illuminazione artificiale. | Verificare l' attuazione delle misure di prevenzione | Alcune |  |

| Z | RISCHI ORGANIZZATIVI: Organizzazione e pratiche di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | I materiali in deposito non sono riposti in appositi locali o ambienti | I materiali in deposito vanno riposti in locali o ambienti appositi | Verificare che i materiali in deposito siano riposti in locali o ambienti appositi Riporre i materiali in deposito negli appositi locali | Locale 14, 14bis |  |
| 11 | I materiali in deposito non sono disposti in modo ordinato | I materiali in deposito vanno riposti ordinatamente | Verificare che i materiali in deposito siano riposti ordinatamente Riporre ordinatamente i materiali in deposito | Locale 13 |  |
| 14 | Sono presenti materiali a terra | I materiali non vanno depositati a terra | Verificare che tutti i materiali a terra siano adeguatamente eliminati Riporre o eliminare tutti i materiali a terra | Locale 13 |  |
| 15 | Sono presenti materiali sopra gli armadi | I materiali non vanno riposti sopra gli armadi | Verificare che tutti i materiali sopra gli armadi, siano adeguatamente eliminati Eliminare o riposizionare, tutti i materiali depositati sopra gli armadi | Alcuni locali |  |

### Programma degli interventi a medio termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Possibile presenza di ratti, serpenti ed insetti | Effettuare una corretta manutenzione delle aree a verde e periodica disinfestazione | Monitoraggio continuo da parte di tutti i lavoratori | Edificio |  |

| B | AMBIENTI DI LAVORO: Porte e portoni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Le porte delle Aule non hanno l'apertura verso l'esterno | Rendere le porte delle Aule apribili verso l'esterno |  | Alcune aule |  |
| 21 | Le porte presentano sopraluce in vetro non di sicurezza. | Sostituire il sopraluce delle porte, con materiale di sicurezza o proteggere adeguatamente | Segnalare adeguatamente il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - VETRO SOPRA LA PORTA - APRIRE E CHIUDERE CON LA MASSIMA CAUTELA !! | Locale 2, 4, 5 |  |

| E | AMBIENTI DI LAVORO: Servizi igienici |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | I bagni non sono dotati di contenitori igienici | I bagni devono essere forniti di contenitori igienici | Curare l’installazione nei bagni dei contenitori igienici | W.C. femminili (Contenitori assorbenti usati assenti o non idonei) |  |
| 17 | I bagni degli allievi non sono dotati di acqua calda | Dotare i bagni degli allievi di acqua calda |  | Edificio |  |

| F | AMBIENTI DI LAVORO: Particolarità costruttive interne ai locali di lavoro |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Le pareti hanno mattonelle rotte/scollate o mancanti | Ripristinare le mattonelle rotte, scollate o mancanti | Se presenti parti taglienti ed appuntite, delimitare la zona e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO | Locale 105 |  |
| 29 | Le pareti del locale refettorio non sono rivestite ed imbiancate con materiali non polverosi e facilmente lavabili | Rivestire le pareti del refettorio con materiali non polverosi e facilmente lavabili |  | Locale 20 |  |

| G | AMBIENTI DI LAVORO: Finestre e lucernari |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Le finestre/lucernari non hanno adeguati sistemi di protezione contro l'eccessivo soleggiamento | Dotare le finestre/lucernari di idonee schermature | Sistemare le postazioni di lavoro in maniera tale che i lavoratori o gli allievi non siano esposti ad eccessivo soleggiamento | Alcuni locali |  |
| 25 | Le schermature anti-soleggiamento sono rotte | Riparare le schermature anti-soleggiamento rotte |  | Alcuni locali |  |

| M | IMPIANTI: Impianto elettrico, messa a terra, protezione scariche atmosferiche |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | L' edificio non è dotato di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza | Dotare l'edificio di impianto elettrico sussidiario autoalimentato di emergenza |  | Edificio |  |
| 32 | Le macchine ed apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W non sono collegate a presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata | Sollecitare preposti e lavoratori affinché macchine ed apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W siano collegate singolarmente ad idonea presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata | Verificare che le apparecchiature con assorbimento superiore a 1000 W siano collegate singolarmente ad idonea presa dotata di interruttore di protezione o interbloccata Mettere fuori uso l'apparecchiatura | Locale 10 |  |

### Programma degli interventi a lungo termine

| A | AMBIENTI DI LAVORO: Edificio e pertinenze esterne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | I muretti e le recinzioni non sono integri | Riparare i muretti e le recinzioni che non risultano integri | Delimitare la zona e segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO | Cortile |  |

| H | AMBIENTI DI LAVORO: Arredi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Gli arredi presentano spigoli vivi, taglienti e pericolosi | Sostituire gli arredi che presentano spigoli vivi taglienti e pericolosi | Proteggere gli spigoli vivi taglienti e pericolosi degli arredi e/o segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO - ELEMENTI SPORGENTI | Alcune aule (Box PC delle LIM) |  |

| I | AMBIENTI DI LAVORO: Microclima ed aerazione |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Le finestre o altre aperture dei locali ad uso collettivo (Aule - mense - Laboratori - Palestre), non consentono un sufficiente ricambio di aria poichè la superficie apribile è < 1/8 della superficie del locale | Adeguare le finestre e le aperture in modo da avere una sufficiente superficie aeroilluminante (= o > 1/8 della superficie in pianta) - installare impianto di aerazione forzata (DM 12/9/75 Art. 5.3.12) | Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. Arieggiare periodicamente i locali e organizzare adeguati periodi di sospensione delle attività all' interno degli stessi. | Alcuni locali (Locali di riferimento – Loc. 8 superfice areata 1.62m² su superfice necessaria 4.31m²; Loc. 120(TIPO) superfice areata 2.29m² su superfice necessaria 4.86m²) |  |

| N | IMPIANTI: Impianto Termico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | I corpi radianti sono sporgenti | Incassare al muro o proteggere adeguatamente i corpi radianti | Proteggere adeguatamente i corpi radianti o segnalare a terra la zona pericolosa con nastro giallo/nero o segnalare il pericolo con apposita indicazione: ATTENZIONE PERICOLO CORPI RADIANTI SPORGENTI | Edificio |  |
| 14 | I corpi radianti non sono dotati di termostato | Dotare i corpi radianti di termostato |  | Edificio |  |

| J | AMBIENTI DI LAVORO: Illuminazione |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| K | AMBIENTI DI LAVORO: Abbattimento barriere architettoniche |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| P | RISCHI SPECIFICI: Macchine ed attrezzature |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| S | RISCHI SPECIFICI: Rumore/Vibrazioni |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| V | RISCHI SPECIFICI: Radiazioni ionizzanti e non |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| X | EMERGENZE: Primo soccorso |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

| ZZ | RISCHI DI NATURA PSICOSOCIALE: Stress da lavoro correlato |
| --- | --- |
| Non sono stati rilevati rischi |  |

  - Interventi di prevenzione sulle situazioni di pericolo segnalate dai lavoratori

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure prevenzione definitive o sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | Segnalazione del lavoratore | Misure sostitutive messe in atto | Luogo | Data attuazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento, unitamente al fascicolo generale 1 DVR, è stato elaborato dal Datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed approvato nella data indicata sulla copertina del fascicolo generale, salvo i contenuti della sezione 3.2 e 3.3 che vengono aggiornati dal Preposto in conseguenza della procedura di segnalazione dei lavoratori.

Il Datore di lavoro

.....................................................

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

.....................................................

Il Medico Competente

.....................................................

Per presa visione ed osservazioni

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.....................................................